Муниципальное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №13

# Люберецкого района Московской области

140007, г. Люберцы,                                                         Телефоны: 558-57-07; 553-22-54

улица Урицкого, дом 10                                                   Факс: 558-57-07

Проблемный анализ

состояния школы

По состоянию на 15.07.07 года в школе имеются следующие проблемы.

- Материально-техническая база.

- Проверить с помощью специалистов и при необходимости принять меры к устранению наружной трещины на 2-м этаже здания над кладовой кухни.

2. По периметру здания разрушены отмостки и стены над ними:  выкрашивание кирпичей и  штукатурки (кроме фасада, он отремонтирован).

3. Снаружи все стены здания имеют трещины, выкрашивание штукатурки, а в некоторых местах выкрашивание кирпичей.

4. Произвести ремонт мягкой кровли и шифера над физкультурным залом.

5. Провести экспертизу состояния материала стен- (когда забиваешь гвоздь, то сыплется песок).

6. В спортивном зале совсем сгнили балки, на которых лежит пол. Надо провести экспертизу и  перестелить полы.

7. Пристройка, где находятся учебные мастерские уходит в землю, стены внизу сгнили- сильно выкрошен кирпич. Внутри мастерские требуют ремонта помещения, полов, ремонта электрооборудования, заземления станков,  доукомплектования рабочих мест. Внутренние работы – косметический ремонт будет сделан  летом 2007 года силами педагогов и персонала.

8. Все оконные рамы сгнили во всех кабинетах и рекреациях..  Большая часть стекол составлена из кусков– возможно выпадение рам и стекол и травмирование детей. Необходима установка новых стеклопакетов.  В двух кабинетах на 1 этаже установлены глухие решетки, необходима замена на распашные.

9. Забор вокруг школы в трех местах разрушен – отсутствуют три пролета металлической решетки, отсутствуют створки на воротах в двух местах.

10. В школьном дворе сгнил деревянный забор, по предписанию госпожнадзора необходимо снести пристроенный сарай, смонтированный из стальных листов.

11. С внешней  стороны спортзала в пяти метрах находится стихийная помойка в заброшенной трансформаторной будке, забитая до верху пищевыми отходами и прочее. Необходимо снести будку как рассадник заразы.

12. В здании школы все двери и их коробки разбиты и подлежат замене на новые.

13. Электрощиты находятся в подвале школы, который время от времени затопляется водой из-под пола подвала (источник воды не установлен). Необходимо перенести электрощиты на 1-й этаж.

14. Установить решетки на окнах перехода к спортзалу.

15 .За школьным забором на расстоянии 1м от него стоят «ракушки» - гаражи, за которыми организована свалка.

16. В здании школы в классах и в туалетах установлены канализационные трубы из чугуна, трубы проржавели, забиты и не пропускают воду, протекают между этажами, частые засоры в канализации в столовой и в туалетах .Пять из  имеющихся туалетов закрыты из-за засоров и протечек. Летом 2007 года произвести замену канализационной системы.

17. В спортивном зале протекает крыша во время дождя, возможно, по причине установленной «Мособлремстройпроект» в 1997г. при обследовании (пристенная балка с черепным брусом поражена гнилью на 50%).

Для обеспечения нормального протекания образовательного процесса необходимо строительство нового здания или пристройки, т. к. количество кабинетов, состояние спортзала и спортплощадки не позволяют проводить учебные занятия на современном уровне.

- Кадры.

В школе 7 человек, преподающие учебные предметы, не имеющие специального образования, но имеющие уже большой стаж работы в данной должности, имеющие квалификационную категорию по данной должности. Необходимо обеспечить прохождение ими курсов переподготовки.

Директор МОУ СОШ №13                                                         Е.А.Кисвянцева